ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ОП за услуга, с предмет: „Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен” на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна”

- ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

В изпълнение на Решение № 620/20.07.2009 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-16-1025/02.12.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с приемо-предавателен протокол от 11.12.2009 г., концесионният обект: находище на окисни медни руди “Цар Асен”, Община Пазарджик, е предадено на “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД с правоприемник от 16.10.2017 г. „ЕКО АНТРАЦИТ”ЕАД. Дружеството се задължава да поеме управлението на дренажните води в находището с оглед поддържане на екологичното равновесие в района.

Находище “Цар Асен” е открито през 1975 г. Разработването му започва през месец май 1979 г. от МОК “Медет” – СММК “Средногорие”. Дружеството “Панагюрски мини” ЕАД с. Елшица експлоатира открития рудник “Цар Асен” до 1998 г.

В южната част на ликвидираната рудодобивна площадка „Цар Асен” е формиран малък водосборен басейн. Водоемът се е ползвал като съоръжение за акумулиране на набогатени разтвори, изтичащи от отвала за окисни и извънбалансови руди към рудник "Цар Асен". Строителните работи по изграждането му са извършени в първата половина на осемдесетте години на ХХ-ти век, предимно чрез изкопни работи в естествения терен и оформяне на подпорно съоръжение като вид насипна стена със защитен воден откос и преливник в западния й край. Водният откос е оформен основно от грусирали скални материали и е защитен с около 0.30 м сулфатоустойчив бетон. По стената на водоема преминава главният път между селата Левски и Цар Асен. От другата страна на пътя се намира коритото на река Луда Яна.

Площта на водоема е 2 310 м2 на кота преливник при средна дълбочина около 1.75 м., като обемът в чашата към момента е около 3 200 м3 предвид натрупаните наноси от свлечени материали (окисни и извънбалансови руди).

Наблюденията и отчитането на водното ниво във водоема се извършва по показанията на геодезическа лата, стабилизирана в бетоново блокче и положена в една от клетките на стоманобетоновото съоръжение във водоема. При ниво над 170 см през стената на водоема започва да дренира вода, която постъпва в река Луда Яна.

Водите във водоема са с висока киселинност /рН: 2,8-3,2/ и концентрация на тежки метали, за това изтичането им в реката е абсолютно недопустимо.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмета на обществената поръчка е услуга за: „Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен” на дебалансовите разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел недопускане изтичане на същите към река Луда Яна”. В изпълнение на предмета на обществената поръчка е наложително да се осигури техническо решение за непрекъснато поддържане на безопасно ниво във водоема до 160 см.

Тъй като водоема се захранва непрекъснато с повърхностни води, които преминават през отвала за окисни руди, е необходимо нивото да се поддържа, чрез изпомпване на излишните количества вода в котлована на намиращия се в близост открит рудник „Цар Асен”. Денивелацията от водоема до ръба на открит рудник „Цар Асен” е + 50 м., а разстоянието между тях е около 700 м.

Водните количества, постъпващи във водоема за набогатени разтвори имат непостоянен режим и се влияят от сезонната и валежна хидроложка обстановка в района.

ІІІ. КРАТКА ХИДРОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА

ЗИМА

Зимата се проявява като най-сухият сезон от годината със средна сезонна сума на валежите 104 mm, като 50% от тях са от сняг. Меките зимни условия са предпоставка за сравнително късия период на задържане на снежната покривка. Средно тя се появява през втората десетдневка на декември и изчезва през първата десетдневка на март. Общо през зимата има средно 36 дни със снежна покривка, като около 14 от тях са през януари. Най-валежен зимен месец е декември със среден месечен валеж 49,9 mm.

ПРОЛЕТ

През пролетта се наблюдава нарастване на валежите, като средната сума за сезона е 178 mm. През най-валежния пролетен месец - май, месечната сума на валежа е 79 mm, което е с около 15% повече отколкото през юли. Максималният денонощен валеж през пролетта може да достигне 78 mm (май).

ЛЯТО

Лятото е най-валежния сезон със средна сума на валежа 195 mm. Една от специфичните особености на района е относително малката (657 mm) валежна годишна сума в сравнение с Предбалканския район, но надвишава тази в Тракийската низина.

Преходния характер на климата се изразява в неголемите сезонни разлики на валежите. Въпреки, че през лятото валежът е максимален, разликата между летния и зимен валеж не надхвърля 10-12% от годишната сума на валежите.

ЕСЕН

Есенните валежи са 149 mm, но в съответствие с преобладаването на ясно и тихо време през есента, те са по-ниски от пролетните.

За да се получи по-коректна представа за климатичните условия в района е необходимо да се обърне по-специално внимание на потенциалната евапотранспирация и валежите.

Разликата между годишната сума на валежа и евапостранспирацията е незначителна. Годишната евапотранспирация е около 600-700 mm, а годишната сума на валежа е около 650 mm.

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото за изпълнение на услугата е: насипище за окисни води и водоем за богати разтвори при открит рудник „Цар Асен”, с. Цар Асен, Област Пазарджик.

Срок за изпълнение на услугата – 24 месеца.

V. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Да се предложи техническо решение, осигуряващо непрекъснато поддържане на нивото във водоема за набогатени разтвори до 160 см.

- При евентуалното използване на помпено съоръжение, участникът е необходимо да се съобрази с денивелацията и разстоянието между водоема и котлована на рудник „Цар Асен”, като препоръчителния капацитет на помпата е водно количество Q=15 l/s и напор минимум 80 m.

- Техническите съоръжения е необходимо да се съобразят с високата киселинност /рН: 2,8-3,2/ и съдържание на тежки метали в експлоатираните води.

- За аварийното осигуряване на дейността е необходимо да се поддържа технически изправно резервно съоръжение, което да може в рамките на 24 часа да се включи в системата за препомпване. Аварийното резервно съоръжение е необходимо да разполага с независимо електрическо захранване, в случай на траен срив в електропреносната мрежа на района.

- Задължително е Изпълнителя да води дневник в предварително утвърдена от Възложителя форма, в който да се отразява ежедневно водното нивото във водоема по показания от монтираната лата. Дневника да се представя в края на всеки месец на Възложителя.